## Sheet1
旬阳市城区2024年10月份水质抽检情况公示(第四季度)
被检测单位 | 检测项目 | 检验依据 | 监测单位 | 检验日期 | 检测结果
旬阳县自来水公司（净水厂出厂水） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（自来水公司） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（老年干部局） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（盐务局） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（城关一小） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（康华宾馆） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（上渡口加油站） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（老交警大队） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（县委） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（城关镇中心学校） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（三幼） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳市城区2024年11月份水质抽检情况公示(第四季度)
被检测单位 | 检测项目 | 检验依据 | 监测单位 | 检验日期 | 检测结果
旬阳县自来水公司（净水厂出厂水） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年11月19 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（自来水公司） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年11月19 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（老年干部局） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年11月19 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（盐务局） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年11月19 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（城关一小） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年11月19 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（康华宾馆） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年11月19 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（上渡口加油站） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年11月19 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（老交警大队） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年11月19 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（县委） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年11月19 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（城关镇中心学校） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年11月19 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（三幼） | 浑浊度、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年11月19 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳市城区2024年12月份水质抽检情况公示(第四季度)
被检测单位 | 检测项目 | 检验依据 | 监测单位 | 检验日期 | 检测结果
旬阳县自来水公司（净水厂出厂水） | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、银离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、铝、硝酸盐、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年12月17 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（自来水公司） | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、银离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、铝、硝酸盐、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年12月17 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（老年干部局） | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、银离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、铝、硝酸盐、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年12月17 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（盐务局） | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、银离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、铝、硝酸盐、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年12月17 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（城关一小） | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、银离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、铝、硝酸盐、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年12月17 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（康华宾馆） | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、银离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、铝、硝酸盐、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年12月17 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（上渡口加油站） | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、银离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、铝、硝酸盐、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年12月17 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（老交警大队） | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、银离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、铝、硝酸盐、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年12月17 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（县委） | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、银离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、铝、硝酸盐、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年12月17 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（城关镇中心学校） | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、银离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、铝、硝酸盐、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年12月17 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县自来水公司末梢水（三幼） | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、银离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、氟化物、氰化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、铝、硝酸盐、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年12月17 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳市卫生健康局
2025-01-13