## Sheet1
旬阳市镇级供水2024年第四季度水质抽检情况公示
被检测单位 | 检测项目 | 检验依据 | 监测单位 | 检验日期 | 检测结果
红军供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
双河供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
蜀河供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
仙河供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
关口供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
棕溪供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
构元供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
小河供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
仁河供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
桐木供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
赵湾供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
麻坪供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
甘溪供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
白柳供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
赤岩供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
石门供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
神河供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
金寨供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
吕河供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
段家河供水站（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳县吕河镇桂花社区供水点（出厂水） | 浑浊度、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4-2006、GB/T5750.11-2006、GB/T5750.12-2006 | 旬阳市疾控中心 | 2024年10月15 | 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
旬阳市卫生健康局
2025-01-13